Universidade Federal do Ceará

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

| 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Recursos Hídricos, Saneamento Ambiental e Geotecnia) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Programa |  |  |
| 2. TIPO DE COMPONENTE: |  |  |
| Atividade ( ) Disciplina ( X ) Módulo ( ) |  |  |
| 3. NÍVEL: |  |  |
| Mestrado ( X ) Doutorado ( X ) |  |  |
| 4. IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE: |  |  |
| Nome: |  | Cromatografia Aplicada ao Saneamento |
| Código: |  | ? |
| Carga Horária Prática: |  | 30 horas |
| Carga Horária Teórica: |  | 30 horas |
| Nº de Créditos: |  | 4,0 créditos |
| Optativa: |  | Sim ( ) Não ( ) |
| Obrigatória: |  | Sim ( X ) Não ( ) |
| Área de Concentração: |  | Saneamento Ambiental |
| 5. DOCENTE RESPONSÁVEL: |  |  |
| Ronaldo Ferreira do Nascimento |  |  |
| 6. JUSTIFICATIVA: |  |  |
| Os alunos do curso supracitado têm necessidade do conhecimento de técnicas instrumentais analíticas voltadas para a separação, identificação e quantificação de substâncias presentes em amostras complexas oriundas de tratamento e pós-tratamento de agua e de efluentes industriais. Para isso, os estudos de cromatografia em fase gasosa e cromatografia em fase líquida são imprescindíveis. |  |  |
| 7. OBJETIVOS: |  |  |
| Fornecer fundamentação teórica e prática das técnicas cromatográficas (gasosa e líquida) |  |  |
| 8. EMENTA: |  |  |
| Fundamentos teóricos da técnica cromatográfica (cromatografia gasosa e líquida), especificamente, instrumentação, colunas, detectores, análise qualitativa, análise quantitativa e desenvolvimento de métodos. |  |  |
| 9. PROGRAMA DA DISCIPLINA/ATIVIDADE/MÓDULO: |  |  |
| - TEORIA 1.1. Introdução à cromatografia - Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) - Cromatografia gasosa de alta resolução (CGAR) - Conceitos teóricos básicos - Tipos de fase estacionária - Seleção de colunas 1.2. Sistema cromatográfico - Instrumentação geral CG e CLAE - Funcionamento de cada componente do sitema cromatográfico 1.3 Colunas - Operação da coluna - Seleção dos componentes - Instalação da coluna - Manuntenção da coluna e resolução de problemas - Sangramento - Picos fantasmas e absorvidos ou distorcidos 1.4 Detectores - UV-Vis (DUVis) - Índice de refração (DIR) - Fluorescencia (DFR) - Condutividade térmica (DCT) - Ionização por Chama (DIC) - Captura de elétrons (DCE) - Detector de fotoionização (PID) - Espectrometro de massas (EM) 1.5. Preparação de amostras - Extração líquido-líquido (ELL) - Extração em fase sólida (EFS) - Micro extração em fase solida (MEFS) 1.6; Análise qualitativa - Análise Qualitativa (injeção dos padrões conhecidos, separação cromatográfica, identificação pelo tempo de retenção, injeção de amostras sintéticas e identificação dos componentes desejados através do tempo de retenção e por adição sucessiva de padrões de conhecidos). 1.7 Análise quantitativa - Quantificação de componentes de interesse em amostras reais empregando-se os métodos do padrão externo e padrão interno. 2. PARTE PRÁTICA - Familiarização com a técnica CG e CLAE. - Otimização do sistema CG/CLAE - instalação da coluna, escolha da fase móvel, velocidade do fluxo da fase móvel (gás de arraste ou líquido), condicionamento da coluna, escolha do comprimento de onda adequado. - Análise qualitativa e quantitativa de mistura de pesticidas usando os métodos padrão externo e padrão interno. - Determinação de parâmetros teóricos (posição do pico ( k ), resolução (Rs, eficiência (N), seletividade (.). - Seleção de padrão interno de acordo com a conveniência do experimento e as características químicas dos analitos de interesse. - Construção de curvas de calibração pelo método do padrão interno e externo e comparação dos coeficientes de correlação ( R ), equação da reta (regressão linear) - Determinação (usando as curvas) das concentração do(s) analito(s) de interesse na amostra: em ppm (m/v) e % m/v usando o método do padrão externo e interno - Comparação dos os resultados obtidos em % (m/v) usando o método do padrão interno com os resultados obtidos pelo método de normalização 2.1 Validação 2.1.1. Limite do detecção (LD) Diluição sucessiva: Injetar soluções diluídas do padrão de menor concentração até ausência de sinal 2.1.2. Faixa de linearidade (FL) Preparar soluções com 10 pontos de concentrações ( ex.: 0.1 a 100ppm) 2.1.3. Curva analítica ( y = A + B.C) Obter por regressão linear a curva analítica de cada padrão 2.1.4. Limite de quantificação (LQ) 2.1.5. Precisão (repetibilidade) Injetar 10 vezes o padrão (ou solução multielementar) |  |  |
| 10. FORMA DE AVALIAÇÃO: |  |  |
| Realização de atividades que auxiliem na dinâmica de aprendizado: Seminários, Avaliações Teóricas e Práticas |  |  |
| 11. BIBLIOGRAFIA: |  |  |
| 1. Mc.Nair, H. M.; Miller, J. M. Basic Gas Chromatography; Wiley-VCH; New York 2. Pawliszyn, J. Solid Phase Microextraction: Theory and Practice; Wiley-VHC; New York, NY, 1997; p. 3. 3. Lanças, Fernando M. Cromatografia em Fase Gasosa, ACTA, São Carlos-SP, 1993 4. Lanças, Fernando M. Cromatografia Líquida ModernaEdktora Átomo, SP, 2009 6. Colins, C.H. Introdução a métodos cromatográficos, UNICAMP-SP, 2010 7- Skoog, D.A. Holler, F.J. Nieman, T.A., Princípios de Análise Instrumental. Ed. Bookman 5ª. Edição. 2021 ## 8. Harris, Daniel C. Analise Química Quantitativa. 8ª Edição. LTC. 2012 |  |  |

Trâmite/Aprovação nas Instâncias Colegiadas:

- Aprovado em Reunião do Colegiado da Coordenação do Curso em:

Fortaleza, ____/_____/_____

________________________________

Coordenador(a)

- Aprovado em Reunião do Conselho de Departamento em:

Fortaleza, ____/_____/_____

________________________________

Chefe do Departamento

- Aprovado em Reunião do Conselho de Centro/Faculdade em:

Fortaleza, ____/_____/_____

________________________________

Diretor(a)

- Aprovado em Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em:

Fortaleza, ____/_____/_____

_____________________________

Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação